# ОТЧЕТ

# по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за май 2013г.

| № п/п | Наименование организации | ОГРН | № Свидетельства, дата выдачи | Результат проверки (№ акта, дата. замечания) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ЗАО «Ремстройсервис» | 1044800214580 | 0027.05-2009-4826044520-С-066 | Акт № № 053-КК от 07.05.2013 г. По мере обучения в НАКСе представить удостоверения на 5 сварщиков . Просрочено удостоверение по охране труда на Королева С.П. По жилому многоэтажному дому по ул. Балмочных: по контуру строящегося дома не везде имеется ограждение; проемы на лестничной площадке не закрыты и не огорожены; строительная площадка местами захламлена и нет свободного доступа к противопожарному щиту; результаты испытаний в журнал бетонных работ не занесены; не все рабочие в спецодежде с логотипом и касках; прорабская захламлена оборудованием и материалами. | Замечания устранены. |
| 2. | ООО «Липецкэлектромонтажсервис» | 1044800196693 | 0033.03-2009-4824032061-С-066 | Акт № 054-КК от 14.05.2013г. Не представлено удостоверение по охране труда Мамонова Б.М. Не представлены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и подъемным сооружениям Мамонова Б.М., Волгиной Е.А., Сафонова В.С Представить договора на аренду механизмов и автотранспорта . Не предъявлен договор со строительной лабораторией Не предъявлен договор с электролабораторией Срок полномочий ген. директора истекает 05.06.2013г . Не предъявлены удостоверения повышения квалификации Аверьяновой Е.В., Аверьянова Д.А., Чеботареву Н.В., Аверьянова А.Д., Брагину Л.А. | Замечания устранены |
| 3 | ООО «Липецклифтмонтаж» | 1044800159590 | 0016.03-2009-4825037545-С-066 | Акт № 055-КК от 16 05 2013 Замечаний нет. | Замечаний нет |
| 4 | ООО «Центр технических измерений» | 1064823059487 | 0015.03-2009-4824037704-С-066 | Акт № 056-КК от 16 05 2013 Замечаний нет. | Замечаний нет |
| 5 | ООО «Липецкая лифтовая компания» | 1034800555800 | 0018.04-2009-4825035555-С-066 | Акт № 057-КК от 21 05 2013 Замечаний нет. | Замечаний нет |
| 6. | ООО «Липецкпожтехснаб» | 1054800257731 | 0177.02-2010-4825041157-С-066 | Акт № 058-КК от 21.05.2013 2.Представить документ об аккредитации НОУ ДПО « Учебно-методический центр Безопасность-48» на право обучения и повышение квалификации руководителей и специалистов. Просрочено удостоверение Ростехнадзора на Бурындина С.Н. на электроустановки потребителей Не предъявлено удостоверение по охране труда и технике безопасности на Иванникова Ю.Н. | Замечания устранены |
| 7. | ООО «Глобус-98» | 1024840831905 | 0021.05-2009-4826024274-С-066 | Акт № 059-КК от 23.05.2013 - Не предъявлено удостоверение по охране труда на председателя комиссии Фадеева Е.В.. Не предъявлены удостоверения НАКСа электросварщиков . На строительстве жилого дома №7 по ул. Бородинской выявлены следующие нарушения ( идет строительство 9-го этажа): - отсутствуют защитные козырьки по контуру здания; - в журнале бетонных работ за последние 4 месяца отсутствуют результаты испытаний; - стройплощадка захламлена строительным мусором, строительными материалами и изделиями; - не все приобъектные сооружения расположены в соответствии со стройгенпланом; - противопожарный щит не доукомплектован и отсутствует ящик с песком; - в бытовке отсутствуют шкафчики для одежды; - на площадке отсутствуют предупредительные щиты и плакаты; - открытые проемы лифтов и балконов не огорожены; - на стройке рабочие без спецодежды с логотипом фирмы и без касок; - здание не оборудовано рукавом для сброса мусора с верхних этажей; - не используются бункеры-накопители для строительного мусора; - отсутствует ящик для обрезков и отходов арматуры; - вентканалы местами забиты раствором. | Замечания устранены |
| 8. | ОАО «ДСК» | 1024840833588 | 0012.04-2009-4823018811-С-066 | Акт № 060-КК от 23.05.2013 . Не предъявлены удостоверения повышения квалификации Куновой Е.А., Масловского Г.Ф., Кудряшовой Н.В. Не предъявлен договор с дорожно-строительной лабораторией и Свидетельство ее аттестации Предъявить копию свидетельства о браке Масловского Г.Ф. Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и подъемным сооружениям на линейных работников: Соколова С.Н., Поленникова С.Ф., Урдиханова И.Н. Предъявить удостоверения Ростехнадзора на электроустановки и удостоверение по охране труда на Масловского Г.Ф. Предъявить измененный приказ на создание комиссии по охране труда и технике безопасности с учетом Масловского Г.Ф. На строительстве жилого дома № 2 площадка земельного участка № 21а по ул. 50 лет НЛМК имеются следующие нарушения: - отсутствует защитный козырек по контуру жилого дома; - оборудовать на стройплощадке противопожарный щит с ящиком для песка. | Замечания устранены |
| 9. | ЗАО «Паритет М» | 1024840842619 | 0028.04-2009-4824015718-С-066 | Акт № 062-КК от 28.05.2013 Не предъявлено удостоверение на повышение квалификации на Третьякову Ю.А. .Просрочено удостоверение Ростехнадзора на Третьякову Ю.А. на электроустановки Не предъявлена трудовая книжка на электросварщика Швырева Д.О. Не предъявлено удостоверение НАКС на главного сварщика Гончарова А.Н.и трудовой договор на совместительство Заканчивается срок действия удостоверения Ростехнадзора на электросварщиков Швырева Д.О.и Щепилова А.Ю. | Замечания устранены |
| 10. | ООО «БарС» | 1024800830163 | 0019.04-2009-4825028156-С-066 | Акт № 061-КК от 28.05.2013 . Провести обучение на повышение квалификации Романову Л.П. Кузьмича А.В. ,Зверева В.В. ,Шишкова Д.В.,Бирюкова Э.В.,Мозгунова В.А. .Не предъявлен договор по совместительству на главного сварщика Фомина А.И и его удостоверение НАКСа Не предъявлены удостоверения НАКСа на электросварщиков Не представлен приказ на комиссию по охране труда и копии удостоверений на членов комиссии . Не представлены удостоверения на группу допуска и электроустановки потребителей на инженера энергетика Боровских С.В. Договор с ЗАО «Коксохиммонтаж» заканчивается 31.05.2013г. Не предъявлены Сведения о строительной деятельности в настоящее время Договор с ЦНИЛ до 23.04.2013г и Свидетельство об аттестации лаборатории до 13.12.2012г. Представить удостоверения Ростехнадзора на подъемные сооружения и промбезопасность на Скопинцева С.А.,Зверева В.В.,Шишкова Д.В.,Бирюкова Э.В. | Замечания устранены |
| 11 | ООО «Юговостокэлектромонтаж-1» | 1024840824040 | 0042.03-2009-4823019452-С-066 | Акт № 063-КК от 30.05.2013 Замечаний нет. | Замечаний нет |
| 12 | ЗАО «МСАП Спецфундаментстрой» | 1024840855258 | 0179.02-2010-4823001085-С-066 | Акт № 064-КК от 30.05.2013 .. Линейные работники и технический директор должны работать на постоянной основе. Не предъявлена копия Свидетельства об аттестации лаборатории ЗАО «Липецкстройиндустрия», заверенная лабораторией. Представить заверенную копию действующего свидетельства о допуске НП СРО «ОСМО». На члена комиссии по охране труда Ведерникова С.М. представить удостоверение по охране труда . Задолженность по членским взносам составляет 29,0 тыс. руб. Нет удостоверения о повышении квалификации Зацепилина В.П. На линейных работников представить удостоверения Ростехнадзора на подъемные сооружения и промбезопасность | Замечания устранены |
| 13 | ООО «Монтажземстрой» | 1024800823552 | 0024.03-2009-4826029226-С-066 | Акт № 065-КК от 30.05.2013 Представить измененную Анкету. Представить информацию о несчастных случаях . Представить информацию о судебных и арбитражных процессах. . Представить Свидетельство на право собственности офисных помещений заверенную арендодателем Представить сведения о строительной деятельности за 2012 и за пять месяцев 2013г . Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом Договор страхования гражданской ответственности. Представить приказ на комиссию по охране труда. | Замечания устранены |